DAFTAR DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN

- PERMOHONAN BARU

| No. | Jenis Dokumen |
| --- | --- |
| Dokumen Administratif |
|  | Surat Permohonan |
|  | Formulir Permohonan yang telah diisi |
|  | Surat Keputusan Kementerian Terkait dan Surat ijin/penugasan dari Pimpinan |
|  | Akte Pendirian Badan Hukum dan NPWP Badan Hukum/Perorangan |
|  | Bagan Struktur Organisasi Instansi |
|  | Sertifikat Akreditasi ISO/IEC 17025 beserta lingkupnya. |
| Dokumen Teknis |
|  | Dokumen pendukung data personil: Fc. KTP Fc. Ijasah Pendidikan terakhir Fc. Sertifikat Pelatihan Uji Kesesuaian Fc. Sertifikat Pelatihan yang relevan Surat keterangan pengalaman kerja dan/atau CV |
|  | Dokumen pendukung data peralatan: Program kalibrasi peralatan Fc. sertifikat kalibrasi alat ukur Fc. sertifikat pabrikan alat uji |
|  | Pedoman Mutu |
|  | Metode Uji untuk masing-masing ruang lingkup. |
|  | Prosedur /Instruksi Kerja |
|  | Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil pemantauan dosis perorangan |

- PERMOHONAN PERPANJANGAN

| No. | Jenis Dokumen |
| --- | --- |
|  | Daftar nama personil. Apabila terdapat penambahan personil baru harus disampaikan dokumen pendukungnya. |
|  | Daftar peralatan uji/ukur. Apabila terdapat penambahan peralatan baru harus disampaikan dokumen pendukungnya. |
|  | Pedoman Mutu edisi terbaru. |
|  | Metode Uji edisi terbaru untuk masing-masing ruang lingkup. |
|  | Prosedur /Instruksi Kerja edisi terbaru. |
|  | Laporan Kinerja Tahunan |
|  | Laporan Hasil Kaji Ulang Manajemen |
|  | Sertifikat Akreditasi ISO/IEC 17025 beserta lingkupnya. |
|  | Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil pemantauan dosis perorangan |

- DATA UMUM

- DATA PERMOHONAN

| Lingkup permohonan: |  |
| --- | --- |
| Radiografi Umum |
| Fluoroskopi |
| Mammografi |
| CT-Scan |
| Pesawat Gigi |
| Jenis Permohonan: Permohonan Baru | Permohonan perpanjangan Permohonan perubahan personil/alat ukur* |

- DATA PEMOHON

| Nama Instansi | : |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Badan Hukum | : |  |
| Nama Pimpinan | : |  |
| Alamat Instansi | : |  |
| E-mail | : |  |
| Telepon/Faksimili | : |  |
| Personil penghubung | : |  |
| Telepon/email | : |  |

- PENGALAMAN INSTANSI PEMOHON

| Apakah Instansi Pemohon telah terakreditasi? | : | Ya | Tidak |
| --- | --- | --- | --- |
| Apabila Ya, Sebutkan lingkup akreditasi yang dimiliki? |  |  |
| Apakah Instansi Pemohon pernah melakukan pengujian pesawat sinar-X? | : | Ya | Tidak |
| Apabila Ya, Sebutkan jenis pengujian yang pernah dilakukan? |  |  |
| Berapa jumlah pengujian yang pernah dilakukan? |  |  |
| Apakah Instansi Pemohon menerapkan program proteksi keselamatan radiasi? | : | Ya | Tidak |

- DOKUMEN TEKNIS

- DAFTAR INDUK DOKUMEN

| No. | Nama Dokumen | No. Dokumen | Tanggal terbit |
| --- | --- | --- | --- |

- DAFTAR NAMA PERSONIL

| 1 | Manajer Puncak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama | : |  |  |  |
|  | Jabatan | : |  |  |  |
|  | NIK | : |  |  |  |
| 2 | Manajer Mutu |  |  |  |  |
|  | Nama | : |  |  |  |
|  | Jabatan | : |  |  |  |
|  | NIK | : |  |  |  |
| 3 | Manajer Teknis |  |  |  |  |
|  | Nama | : |  |  |  |
|  | Jabatan | : |  |  |  |
|  | NIK | : |  |  |  |
| 4 | Tenaga Ahli |  |  |  |  |
|  | Nama | : |  | Lingkup | : RU/DT/FL/MM/CT* |
|  | SK Tenaga Ahli | : |  | Pendidikan | : |
|  | Nama | : |  | Lingkup | : RU/DT/FL/MM/CT* |
|  | SK Tenaga Ahli | : |  | Pendidikan | : |
|  | Nama | : |  | Lingkup | : RU/DT/FL/MM/CT* |
|  | SK Tenaga Ahli | : |  | Pendidikan | : |
| 5 | Penguji Berkualifikasi |  |  |  |  |
|  | Nama | : |  | Lingkup | : RU/DT/FL/MM/CT* |
|  | Sertifikat Workshop UK | : |  | Pendidikan | : |
|  | Nama | : |  | Lingkup | : RU/DT/FL/MM/CT* |
|  | Sertifikat Workshop UK | : |  | Pendidikan | : |
|  | Nama | : |  | Lingkup | : RU/DT/FL/MM/CT* |
|  | Sertifikat Workshop UK | : |  | Pendidikan | : |
|  | Nama | : |  | Lingkup | : RU/DT/FL/MM/CT* |
|  | Sertifikat Workshop UK | : |  | Pendidikan | : |
|  | Nama | : |  | Lingkup | : RU/DT/FL/MM/CT* |
|  | Sertifikat Workshop UK | : |  | Pendidikan | : |
| 6 | Pelaksana Administrasi |  |  |  |  |
|  | Nama | : |  |  |  |
|  | Jabatan | : |  |  |  |
|  | NIK | : |  |  |  |

* coret yang tidak sesuai

Lampirkan pula data diri dari Manajer Puncak, Manajer Teknis dan Manajer Mutu, Penguji Berkualifikasi, Tenaga Ahli dan pelaksana administrasi meliputi : fc. KTP, ijazah, sertifikat/SK Tenaga Ahli, sertifikat workshop UK, dll

Catatan:

- DAFTAR PERALATAN UJI/UKUR

| No | Peralatan | Lingkup Pengujian |
| --- | --- | --- |
|  |  | Radiografi Umum | Fluoroskopi | Mammografi | CT Scan | Gigi |
| 1 | Fantom Abdomen (atau PMMA tebal 20-25 cm) | Ada/Tidak*, merek/tipe ...... | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA | NA |
| 2 | Fantom PMMA (2, 4 & 6 cm) serta fantom mammografi ACR | NA | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA |
| 3 | Fantom CT | NA | NA | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA |
| 4 | CTDI fantom | NA | NA | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA |
| 5 | CT Image quality fantom (uji kualitas citra, termasuk resolusi dan linearitas CT number), atau fantom sejenis | NA | NA | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA |
| 6 | Filter aluminium untuk uji HVL, kemurnian > 99% | Ada/Tidak*, merek………. | Ada/Tidak*, merek………. | Ada/Tidak*, merek………. | Ada/Tidak*, merek………. | Ada/Tidak*, merek………. |
| 7 | Multimeter atau elektrometer berikut detektornya (bisa ion chamber ataupun solidstate) | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] |
| 8 | Kaset berisi film radiografi | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* |
| 9 | Lux-meter | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] | NA | Ada/Tidak* [data di tabel bawah] |
| 10 | Lempeng Pb 2 mm untuk uji kebocoran | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | NA | Ada/Tidak* |
| 11 | Lempeng Pb 2 mm (seukuran reseptor citra) | NA | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | NA | NA |
| 12 | Waterpass/spirit level | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* |
| 13 | Atenuator 2 mm Cu | NA | Ada/Tidak* | NA | NA | NA |
| 14 | Pola uji geometri | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA | NA |
| 15 | Peralatan uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA | NA |
| 16 | Line pair test tool (uji resolusi tinggi) | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA |
| 17 | Low contrast test tool (uji kontras rendah pada fluoroskopi) | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA | NA |
| 18 | Alat uji ukuran focal spot (pin hole) | NA | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA |
| 19 | Alat uji kompresi mammografi | NA | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA |
| 20 | Kawat | NA | Ada/Tidak* | NA | Ada/Tidak* | Ada/Tidak* |
| 21 | Film radiochromic atau film dalam amplop | NA | NA | NA | NA | Ada/Tidak |
| 22 | Densitometer | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | Ada/Tidak*, merek/tipe………. | NA | NA |
| 22 | Lainnya : 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |

* coret yang tidak sesuai

NA: tidak diperlukan

Daftar Alat ukur berikut masa berlaku kalibrasinya [harap dirinci SEMUA alat ukur yang memiliki layanan kalibrasi]

| No. | Nama/Jenis Alat | Jumlah | Merk | Model/tipe | No. seri | Tanggal Kalibrasi | Interval Kalibrasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk:

- Bekerja sama dengan BAPETEN dalam rangka pemeriksaan kepatuhan Lembaga Uji Kesesuaian terhadap persyaratan penunjukan.

- Melakukan pembayaran tarif PNBP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

- Melengkapi semua informasi dan dokumen yang dibutuhkan selama proses penunjukan.

- Tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada tim BAPETEN yang ditugaskan sehubungan dengan proses penunjukan selain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- Melaporkan semua perubahan yang mempengaruhi status dan kinerja lembaga penguji baik dari segi legalitas, komersial, atau hal-hal yang berhubungan dengan organisasi atau manajemen, misalnya perubahan kebijakan atau prosedur; perubahan personil; perubahan peralatan; kondisi fasilitas dan perubahan lingkup uji.

- Melakukan penyesuaian terhadap dokumen teknis yang dimiliki oleh Lembaga Uji Kesesuaian jika terjadi perubahan terhadap kriteria, persyaratan atau kondisi penunjukan yang dikeluarkan oleh BAPETEN.

………………….., ………………………… Pemohon, (.................................) ......................